## 400.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
400 | 100 | 000 | Dekontamination von Bausubstanz
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
400 | 110 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für den Abbruch kontaminierter Bausubstanz erforderlichen Gerätschaften | psch. | 5112.92 | 5112.92 | # | 1
|  | 020 | Arbeitsgerüst aufbauen, vorhalten und abbauen | m² | 5.95 | 11.04 | 8.1833 | 6
400 | 120 | 000 | Abbruch kontaminierter Bausubstanz
|  | 010 | Fundamente komplett abbrechen; Materialart: Mauerwerk | m³ | 12.5 | 52 | # | 2
|  | 020 | Fundamente komplett abbrechen; Materialart: Beton | m³ | 12.5 | 52 | # | 2
|  | 030 | Fundamente komplett abbrechen; Materialart: Stahlbeton | m³ | 18.58 | 86.7 | 34.0763 | 8
|  | 040 | Fundamente komplett abbrechen; Abbruchmethode: Handabbruch | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Fundamente komplett abbrechen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz | m³ | 12.5 | 52 | 28.9013 | 8
|  | 060 | Fundamente oberflächig abtragen; Materialart: Mauerwerk | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Fundamente oberflächig abtragen; Materialart: Beton | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Fundamente oberflächig abtragen; Materialart: Stahlbeton | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Fundamente oberflächig abtragen; Abbruchmethode: Handabbruch | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Fundamente oberflächig abtragen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Bodenplatten komplett abbrechen; Materialart: Beton | m² | 0.9 | 37.2 | 8.3577 | 33
|  | 120 | Bodenplatten komplett abbrechen; Materialart: Stahlbeton | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Bodenplatten komplett abbrechen; Materialart: Asphaltplatten teerhaltig | m² | 1.59 | 1.59 | # | 1
|  | 140 | Bodenplatten komplett abbrechen; Abmessungen: Dicke bis 20 cm | m² | 0.9 | 19.15 | 6.612 | 10
|  | 150 | Bodenplatten komplett abbrechen; Abmessungen: über 20 cm | m² | 3.6 | 37.2 | 12.6086 | 14
|  | 160 | Bodenplatten komplett abbrechen; Abbruchmethode: Handabbruch | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Bodenplatten komplett abbrechen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz | m² | 1.58 | 37.2 | 9.014 | 22
|  | 180 | Bodenplatten oberflächig abtragen (bezogen auf 1 m²); Materialart: Beton | cm/m² | 4.9 | 5.8 | 5.2267 | 6
|  | 190 | Bodenplatten oberflächig abtragen (bezogen auf 1 m²); Materialart: Stahlbeton | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 200 | Bodenplatten oberflächig abtragen (bezogen auf 1 m²); Abbruchmethode: Handabbruch | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 210 | Bodenplatten oberflächig abtragen (bezogen auf 1 m²); Abbruchmethode: Geräteeinsatz | cm/m² | 4.9 | 18.9 | 7.18 | 7
|  | 220 | Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Materialart: Mauerwerk | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 230 | Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Materialart: Beton | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 240 | Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Materialart: Stahlbeton | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 250 | Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Abmessungen: Dicke bis 20 cm | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 260 | Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Abmessungen: Dicke über 20 cm | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 270 | Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Abbruchmethode: Handabbruch | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 280 | Arbeitsgrubensohlen komplett abbrechen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 290 | Arbeitsgrubensohlen oberflächig abtragen; Materialart: Mauerwerk | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 300 | Arbeitsgrubensohlen oberflächig abtragen; Materialart: Beton | cm/m² | 3.45 | 12.13 | 6.4411 | 9
|  | 310 | Arbeitsgrubensohlen oberflächig abtragen; Materialart: Stahlbeton | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 320 | Arbeitsgrubensohlen oberflächig abtragen; Abbruchmethode: Handabbruch | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 330 | Arbeitsgrubensohlen oberflächig abtragen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz | cm/m² | 3.45 | 12.13 | 6.4411 | 9
|  | 340 | Grubenwände und -sohlen (Beton) unter Berücksichtigung erdstatischer Anforderungen und Sicherungsmaßnahmen abbrechen, aufnehmen mit Bagger und auf Bereitstellungsfläche ablegen | m³ | 9.18 | 21.09 | 14.235 | 4
|  | 350 | Trennmauern in Absetzgruben abbrechen, verladen und auf Bereitstellungslager ablegen | m³ | 12.35 | 51.21 | 26.4925 | 4
|  | 360 | Wände komplett abbrechen; Materialart: Mauerwerk | m³ | 4.73 | 71.14 | 28.1014 | 7
|  | 370 | Wände komplett abbrechen; Materialart: Beton | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 380 | Wände komplett abbrechen; Materialart: Stahlbeton | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 390 | Wände komplett abbrechen; Abmessungen: Dicke bis 11,5 cm | m³ | 9.15 | 71.14 | 36.28 | 5
|  | 400 | Wände komplett abbrechen; Abmessungen: Dicke über 11,5 cm | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 410 | Wände komplett abbrechen; Abbruchmethode: Handabbruch | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 420 | Wände komplett abbrechen; Abbruchmethode: Geräteeinsatz | m³ | 9.15 | 71.14 | 36.28 | 5
|  | 430 | Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Materialart: Mauerwerk | m² | 15.2 | 76 | 36.25 | 6
|  | 440 | Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Materialart: Beton | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 450 | Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Materialart: Stahlbeton | m² | 13 | 78.8 | 34.6944 | 18
|  | 460 | Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Wanddicke: < 40 cm | m² | 13 | 46 | 30.8417 | 12
|  | 470 | Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Wanddicke: > 40 cm | m² | 15.2 | 78.8 | 39.325 | 12
|  | 480 | Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Höhe: < 5 m | m² | 13 | 76 | 34.05 | 12
|  | 490 | Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Höhe: > 5 m | m² | 13 | 78.8 | 36.1167 | 12
|  | 500 | Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Schadstoffbelastung: < Z 2 LAGA | m² | 13 | 46 | 31.2385 | 13
|  | 510 | Wände komplett abbrechen, laden und zur Entsorgungsanlage transportieren, einschl. Entsorgungskosten; Schadstoffbelastung: > Z 2 LAGA | m² | 15.2 | 100 | 42.2857 | 14
|  | 520 | Wände oberflächig abtragen (bezogen auf 1 m²); Materialart: Mauerwerk | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 530 | Wände oberflächig abtragen (bezogen auf 1 m²); Materialart: Beton | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 540 | Wände oberflächig abtragen (bezogen auf 1 m²); Abbruchmethode: Handabbruch | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 550 | Wände oberflächig abtragen (bezogen auf 1 m²); Abbruchmethode: Geräteeinsatz | cm/m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 560 | Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Länge / Breite: L < 5 m / B < 2 m | Stck. | 17.9 | 94.6 | 46.85 | 12
|  | 570 | Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Länge / Breite: L > 5 m / B > 2 m | Stck. | 56.2 | 690.2 | 395.6843 | 7
|  | 580 | Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Dicke: < 20 cm | Stck. | 17.9 | 690.2 | 175.3679 | 19
|  | 590 | Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Dicke: > 20 cm | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 600 | Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Schadstoffbelastung: < Z 2 LAGA | Stck. | 17.9 | 690.2 | 175.3679 | 19
|  | 610 | Stahlbetonelemente kontaminiert (Verblendungen) demontieren, laden, transportieren und entsorgen; Schadstoffbelastung: > Z 2 LAGA | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 620 | Wandputz abschlagen; unspezifisch | m² | 6.22 | 20.94 | 13.0967 | 6
|  | 630 | Wandputz abschlagen; Abmessungen: Dicke bis 20 mm | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 640 | Wandputz abschlagen; Abmessungen: Dicke: über 20 mm | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 650 | Schwarzdecken auf Teerbasis separat vom Unterbau gewinnen, zerkleinern und entsorgen | m³ | 7.67 | 9.2 | # | 2
400 | 130 | 000 | Entfernen von Beschichtungen, Farben, Fugenmassen etc.
|  | 010 | Farbe / Beschichtungen entfernen auf Türen und Zargen | m² | 36.32 | 52.43 | 48.074 | 5
|  | 020 | Farbe / Beschichtungen entfernen auf Böden | m² | 7.04 | 7.8 | # | 2
|  | 030 | Farbe / Beschichtungen entfernen auf Wänden | m² | 1.95 | 10.63 | 4.2525 | 8
|  | 040 | Farbe / Beschichtungen entfernen an Decken | m² | 7.67 | 7.67 | # | 1
|  | 050 | Farbanstrich inkl. Putz abtragen, in Big Bags verpacken und zum Bereitstellungslager transportieren | m² | 7.8 | 16.36 | 12.476 | 5
|  | 060 | Reinigung von Böden mittels Tensiden | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Reinigung ölverschmierter Böden durch Absäuern | m² | 3.32 | 5.98 | 4.4633 | 3
|  | 080 | PAK-haltiger Dacheindeckung entfernen, inkl. Transport und Entsorgung | m² | 17.29 | 17.29 | # | 1
|  | 090 | Isolationsschichten aus PAK-haltigem Teerkork auf Flachdach demontieren, verpacken und zum Bereitstellungslager transportieren | m² | 10 | 14 | # | 2
|  | 100 | LHKW-haltigen PU-Schaum demontieren und separieren | m² | 4 | 14 | 9.1333 | 3
|  | 110 | PAK- und MKW-haltige Fugen-Vergussmasse ausbauen | m² | 3 | 3 | # | 1
|  | 120 | Betonkantensteine von Kieselrotmaterial reinigen | m | 1.33 | 4.26 | 2.8271 | 7
400 | 140 | 000 | PCB-Sanierung
|  | 010 | 2-Kammer Personenschleuse aufbauen, vorhalten, betreiben und ggf. umsetzen | Stck. | 409.03 | 409.03 | # | 1
|  | 020 | Luftdichte Folienabschottung inkl. Unterkonstruktion liefern und herstellen, inkl. Verkleben der Stöße mit Klebeband oder Silikon | m² | 7.18 | 7.18 | # | 1
|  | 030 | Luftdichte Folienabschottung ohne Unterkonstruktion liefern und herstellen, inkl. Verkleben der Stöße mit Klebeband oder Silikon | m² | 3.32 | 3.32 | # | 1
|  | 040 | Entfernen PCB-haltiger Fugenmassen innen/außen | m | 5.61 | 18.71 | 12.6443 | 7
|  | 050 | Sockelleisten aus Holz/PVC demontieren, staubfrei zerkleinern und verpacken | m | 1.53 | 1.53 | # | 1
|  | 060 | Fußbodenbelag von Hand aufnehmen zerkleinern und verpacken | m² | 6.51 | 8.18 | # | 2
|  | 070 | Füllmaterial aus Decken und Fußbodendurchbrüchen entfernen, reinigen, Durchbruch absaugen und wieder einbauen, inkl. Schließen der Durchbrüche | Stck. | 25.56 | 25.56 | # | 1
|  | 080 | PCB-haltige abgehängte Decken aus Weichfaserplatten oder Gipskarton, staubfrei ausbauen und in PE-Säcke verpacken | m² | 9.85 | 12.78 | # | 2
|  | 090 | Feinstreinigung von Oberflächen durch Absaugen, Feuchtreinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und Abspülen mit entspanntem Wasser, ggf. Abwischen von technischen Einrichtungen mittels Staubbindetüchern inkl. Entsorgung des Wassers | m² | 1.02 | 2 | 1.3925 | 4

## 400.200.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
400 | 200 | 000 | Entfernung asbesthaltiger Baustoffe
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
400 | 210 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für den Abbruch asbesthaltiger Baustoffe erforderlichen Gerätschaften, Werkzeuge und Maschinen | psch. | 198 | 11772 | 3691.9045 | 11
|  | 020 | Abwasserfiltriersystem zum Abscheiden gesundheitsgefährdender Asbestfasern aus dem Abwasser der Materialschleuse einschl. Filtern mit Filterwechsel und -entsorgung, Leitungen und Pumpen, liefern, aufbauen und anschließen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten und betreiben, nach Abschluss der Arbeiten abbauen | psch. | 128 | 128 | # | 1
|  | 030 | Materialschleuse als 2-Kammersystem mit allen Bau- und Verbrauchsmaterialien, Abschottungen und Anschlüssen liefern, aufbauen, vorhalten und für die Dauer der Maßnahme betreiben, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen | Stck. | 179 | 1784.41 | 919.06 | 4
|  | 040 | Personenschleuse als Kammersystem mit allen Bau- und Verbrauchsmaterialien, Abschottungen und Anschlüssen liefern, aufbauen, vorhalten und für die Dauer der Maßnahme betreiben, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen; Anzahl Kammern: 1-Kammer-System | Stck. | 332.34 | 450 | # | 2
|  | 050 | Personenschleuse als Kammersystem mit allen Bau- und Verbrauchsmaterialien, Abschottungen und Anschlüssen liefern, aufbauen, vorhalten und für die Dauer der Maßnahme betreiben, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen; Anzahl Kammern: 3-Kammer-System | Stck. | 1533.87 | 1958.25 | # | 2
|  | 060 | Personenschleuse als Kammersystem mit allen Bau- und Verbrauchsmaterialien, Abschottungen und Anschlüssen liefern, aufbauen, vorhalten und für die Dauer der Maßnahme betreiben, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen; Anzahl Kammern: 4-Kammer-System | Stck. | 245.42 | 245.42 | # | 1
|  | 070 | Raumluftfilteranlage (RFA) für den Sanierungsbereich, Unterdruck mind. 20 Pa 5-10-fachen Luftwechsel, einschl. 3-stufiges Filtersystem mit Filterwechsel und -entsorgung (Vorfilter EU 6, Hauptfilter min. EU 9 und Absolutfilter min. Klasse S), liefern, aufbauen, an Schleusenbereiche anschließen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten und betreiben, nach Abschluss der Arbeiten abbauen; Nennleistung: mind. 20.000 m³/h | Stck. | 546.45 | 1278.23 | # | 2
|  | 080 | Raumluftfilteranlage (RFA) für den Sanierungsbereich, Unterdruck mind. 20 Pa 5-10-fachen Luftwechsel, einschl. 3-stufiges Filtersystem mit Filterwechsel und -entsorgung (Vorfilter EU 6, Hauptfilter min. EU 9 und Absolutfilter min. Klasse S), liefern, aufbauen, an Schleusenbereiche anschließen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten und betreiben, nach Abschluss der Arbeiten abbauen; Nennleistung: mind. 30.000 m³/h | Stck. | 245.42 | 6297.58 | 3868.2633 | 3
|  | 090 | Raumluftfilteranlage (RFA) für den Sanierungsbereich, Unterdruck mind. 20 Pa 5-10-fachen Luftwechsel, einschl. 3-stufiges Filtersystem mit Filterwechsel und -entsorgung (Vorfilter EU 6, Hauptfilter min. EU 9 und Absolutfilter min. Klasse S), liefern, aufbauen, an Schleusenbereiche anschließen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten und betreiben, nach Abschluss der Arbeiten abbauen; Nennleistung: mind. 50.000 m³/h | Stck. | 3834.69 | 3834.69 | # | 1
|  | 100 | Raumluftfilteranlage (RFA) für die Personal- und Materialschleuse , Nennleistung mind. 2.000 m³/h, tatsächliche Leistung mind. 1.000 m³/h, Unterdruck mind. 20 Pa bei 10-fachen Luftwechsel, einschl. 3-stufiges Filtersystem mit Filterwechsel und -entsorgung , liefern, aufbauen an Schleusenbereiche anschließen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten und betreiben, nach Abschluss der Arbeiten abbauen | Stck. | 179 | 179 | # | 1
|  | 110 | Geregelte Luftführung aufbauen und abbauen, inkl. aller Abschottungen und Lüftungsgeräte | Stck. | 255.65 | 385 | # | 2
|  | 120 | Geregelte Luftführung betreiben | d | 38.35 | 55 | # | 2
|  | 130 | Unterdrucküberwachungsanlage automatisch für mind. 5 Messpunkte mit akustischer Signalanzeige bei Absinken des Unterdruckes in Arbeits- und Schleusenbereichen, einschl. Leitungen liefern, einrichten, vorhalten, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen | Stck. | 102.26 | 102.26 | # | 1
|  | 140 | Unterdruckmessschreiber liefern, vorhalten und betreiben | Stck. | 178.95 | 178.95 | # | 1
|  | 150 | Doppelaufzugsanlage als Schwarz-/ Weißaufzug liefern und montieren | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Treppenturm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Weißbereichszugang; verkleidet, am Gebäude verankert | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Rollrüstung für Decken- und Rohrleitungsdemontage Arbeitshöhe max. 5 m, liefern, unter Berücksichtigung statischer Erfordernisse aufbauen, vorhalten, nach Bedarf umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen | Stck. | 76.7 | 76.7 | # | 1
|  | 180 | Gerüstbrücke nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zwischen Aufzug und Gebäude mit Geländer und Befestigungen, in Stück pro Etage; Größe ca. 1,5 x 5,0 m | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | Gerüst nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für diverse Höhen nach Bedarf der Maßnahme, flächenbezogenes Nutzgewicht der Bohlenauflage 200 kg/m2 liefern, errichten und abbauen | psch. | 1278.23 | 1278.23 | # | 1
|  | 200 | Hebeeinrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zur Beschickung der Absetzbühnen in allen Geschossen installieren und abbauen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 210 | Hubarbeitsbühne fahrbar, für Arbeitshöhe 15 m, liefern, unter Berücksichtigung statischer Erfordernisse aufbauen, vorhalten für die Dauer der Maßnahme betreiben, mit dem Baufortschritt umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen | Stck. | 1278.23 | 1278.23 | # | 1
|  | 220 | Hubarbeitsbühne fahrbar, Hubhöhe 0,5 - 2,0 m aufbauen, vorhalten, abbauen, dekontaminieren | Stck. | 500 | 500 | # | 1
|  | 230 | Abschottungswände aus Folie (> 4 mm) auf Lattenkonstruktion oder aus wiederverwendbaren Platten liefern, aufbauen, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen | psch. | 1278 | 8947.61 | 5879.78 | 3
|  | 240 | Abschottung / Einhausung aus Kantholzrahmen mit Folienbespannung oder aus wiederverwendbaren Platten herstellen, reinigen, abbauen | m² | 6.03 | 25.32 | 15.1833 | 6
|  | 250 | Abkleben von Teilbereichen / Öffnungen mit PE-Folie, auf Anweisung der Bauleitung | m² | 2.45 | 7 | # | 2
|  | 260 | Asbestabfallsäcke, PE-Folie, reissfest liefern | Stck. | 0.61 | 0.61 | # | 1
|  | 270 | Schadstoffcontainer; 30 m³ liefern und vorhalten | Wo | 0 | 0 | # | 0
|  | 280 | Abfallcontainer verschließbar liefern, vorhalten, abtransportieren | Stck. | 92.03 | 92.03 | # | 1
|  | 290 | persönliche Schutzausrüstung für die Vertreter des AG, der Bauleitung und Behörden, bestehend aus Atemschutzmaske (filtrierende Halbmaske P3), Einwegschutzanzug und Fußstulpen, vorhalten und nach Gebrauch entsorgen | Stck. | 8 | 10.23 | # | 2
400 | 220 | 000 | Technische Geräte und Maschinen
|  | 010 | Druckluftversorgungssystem zur Dekontamination von kontaminierten Oberflächen einschl. Kompressoren und Leitungen liefern, aufbauen, an Schleusen, Anlagen und Arbeitsbereiche anschließen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten, umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen | Stck. | 102.26 | 102.26 | # | 1
|  | 020 | Industriestaubsauger H (alt K1), mind. 800-900 m³/h und 200 mbar, incl. Schlauchleitungen, Vorabscheider und Filterwechsel liefern, aufbauen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten, betreiben, mit dem Baufortschritt umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen | Stck. | 25.6 | 613.55 | 165.881 | 10
|  | 030 | Industriestaubsauger H (alt K1) betreiben | d | 25.72 | 1124.84 | 288.3829 | 7
|  | 040 | Industriestaubsauger H (alt K1) auf Absaugwagen liefern, vorhalten und betreiben | Stck. | 1789.52 | 1789.52 | # | 1
|  | 050 | Vakuumsauggeräte zum Absaugen von Spritzasbest gem. TRGS 519 errichten, anschließen und entfernen | psch. | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Vakuumsauggeräte vorhalten und betreiben | Wo | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Hochleistungsvakuumsauggerät (HVS) liefern, aufbauen, betreiben und entfernen, einschl. Filterwechsel und -entsorgung, Absaugleistung 10.000 m³/h | psch. | 470 | 470 | # | 1
|  | 080 | HVS-Schallschutzwände vorgefertigt und einschiebbar liefern, aufbauen, vorhalten und entfernen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Elektrosaugmischanlage (ESM) zur Absaugung und Verarbeitung von Asbest liefern, aufbauen, betreiben und entfernen; Containersystem, 3 Filterstufen (Taschenfilter, Patronenfilter, Schwebstofffilter) | psch. | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | ESM-Schallschutzwände errichten, vorhalten, entfernen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Verfestigungsanlage zur Aufbereitung von verfestigtem Spritzasbest mit Zement zu Beton (mind. B 10) errichten, anschließen und entfernen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Verfestigungsanlage vorhalten und betreiben | Wo | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Verfestigung von Spritzasbest inkl. Aller erforderlichen Zuschlagstoffe | m³ | 750 | 750 | # | 1
|  | 140 | Airless-Geräte zur Faserbindung und Beschichtung anliefen, vor- und unterhalten, betreiben | psch. | 165 | 165 | # | 1
400 | 230 | 000 | Asbestkontaminierte Materialien, Bauteile und Einbauten
|  | 010 | Abgehängte Decken entfernen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Arbeitsfolien, Vorhänge, Textile Wand- und Deckenbespannungen entfernen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Asbesthaltige Bruchstücke aufsammeln | m² | 7.65 | 562.42 | 100.1514 | 7
|  | 040 | Asbesthaltige Kleinteile / mobiles Inventar bis 50 kg demontieren, einsammeln, in Spannringfässern einlagern, einschl. Liefern, Vorhalten und Abtransport der Fässer | Stck. | 50 | 200 | 94.2114 | 7
|  | 050 | Asbesthaltiges Mauerwerk abbrechen; Dicke: bis 11,5 cm | m² | 761 | 1640 | # | 2
|  | 060 | Asbesthaltiges Mauerwerk abbrechen; Dicke: über 11,5 cm | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Beplankungen an Wänden entfernen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Bodenbelag entfernen, entsorgen | m² | 5.5 | 19.8 | 12.2667 | 3
|  | 090 | Brandabschnitts-Stahlschiebetor demontieren | Stck. | 2250 | 2250 | # | 1
|  | 100 | Brandschutztüren im Schwarzbereich demontieren, sortenreine Separierung (Blech, Asbest, KMF), einschl. Verpackung und Transport zu den Containern | Stck. | 18.41 | 150 | 62.1439 | 18
|  | 110 | Dämmschicht entfernen | m² | 3.75 | 7.36 | # | 2
|  | 120 | Dämmstoffmatten/-platten entfernen | m² | 4.21 | 4.21 | # | 1
|  | 130 | Dämmung an Rohren entfernen | m² | 2 | 2 | # | 1
|  | 140 | Einbauleuchten / Aufbauleuchten / Abluftleuchten ausbauen zur Verwertung | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Ein-, Aufbauelemente ausbauen zur Verwertung | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Feuerschutzklappen ausbauen | Stck. | 24.54 | 330 | 98.3438 | 13
|  | 170 | Fußbodenkonstruktion ohne Dämmschicht entfernen | m² | 8.18 | 9.97 | # | 2
|  | 180 | Fußbodenkonstruktion auf Dämmschicht entfernen | m² | 15 | 15 | # | 1
|  | 190 | Heizungsanlage asbesthaltig (Nachstromspeichergerät) demontieren, verpacken und seitlich lagern | Stck. | 154 | 1000 | 425.7267 | 6
|  | 200 | Kabel mit Asbestisolierung entfernen, zerschneiden, Restfaserbindemittel aufbringen, verpacken, transportieren und deponieren | m | 7.15 | 7.15 | # | 1
|  | 210 | Lüftungsgitter entfernen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 220 | Revisionsklappe an Kaminen ausbauen, verpacken, transportieren und entsorgen | Stck. | 23.1 | 40 | # | 2
|  | 230 | Sicherungen mit asbesthaltigen Isolierpappen ausbauen, verpacken, kennzeichnen | Stck. | 12.78 | 14.32 | # | 2
400 | 240 | 000 | Demontage festgebundener Asbestprodukte
|  | 010 | Asbesthaltige Baustoffe (fest gebunden) aus Kellern aufnehmen und ordnungsgemäß verpacken | t | 42.88 | 240.51 | 159.0457 | 7
|  | 020 | Asbestzement als Dachdeckung (Schindeln, Wellplatten) gem. TRGS 519 ggf. vorbehandeln, demontieren, ordnungsgemäß verpacken | m² | 3.6 | 16.73 | 9.0283 | 12
|  | 030 | Asbestzementplatten demontieren, verpacken, einschl. Transport zum Container | m² | 0.65 | 37.08 | 11.327 | 48
|  | 040 | Asbestzementplatten demontieren, verpacken, einschl. Verladen in Container und Transport zum Zwischenlager | m² | 5 | 132.94 | 28.5457 | 14
|  | 050 | Asbestzementplatten demontieren, freilegen, verpacken, einschl. Transport zum Container | m³ | 102.3 | 143.2 | # | 2
|  | 060 | Brüstungselemente und Trennwände demontieren | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Fensterbänke aus Asbestzementplatten / Asbestzementformsteinen demontieren | Stck. | 12.01 | 97.9 | 37.3488 | 8
|  | 080 | Fenster / -rahmen und Anhaftungen von Morinol-Fugenkitt demontieren, sortenreine Trennung und Transport zum Container | Stck. | 17.9 | 17.9 | # | 1
|  | 090 | Lüftungskanal Asbestzement gem. Anforderungen der TRGS 519 mit erforderl. Arbeitsschutzmaßnahmen, Restfaserbindung, Unterdruckhaltung, Verpackung, Entsorgung, Nachweisverfahren | lfm | 13.96 | 13.96 | # | 1
|  | 100 | Rohre und Kanäle demontieren; Durchmesser: bis DN 50 | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Rohre und Kanäle demontieren; Durchmesser: über DN 50 bis DN 250 | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Rohre und Kanäle demontieren; Durchmesser: über DN 250 bis DN 500 | m | 0 | 0 | # | 0
400 | 250 | 000 | Demontage schwach gebundener Asbestprodukte
|  | 010 | Asbesthaltige Baustoffe (schwach gebunden) aus Kellern aufnehmen und ordnungsgemäß verpacken | t | 42.88 | 460.16 | 219.0886 | 7
|  | 020 | Asbesthaltige Fugendichtmasse ausbauen; Fugenbreite: bis 35 mm | m | 10 | 10 | # | 1
|  | 030 | Asbesthaltige Fugendichtmasse ausbauen; Fugenbreite: über 35 mm | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Asbesthaltigen Kleber für Bodenbeläge abfräsen | m² | 12 | 15 | 13.6667 | 3
|  | 050 | Asbesthaltigen Putz entfernen; Kalk-, Zement-, Gipsputz; Dicke bis 20 mm | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Asbestpappen / Asbestplatten demontieren; Art: mechanisch befestigt | m² | 3.4 | 25.56 | 19.5967 | 6
|  | 070 | Asbestpappen / Asbestplatten demontieren; Art: geklebt | m² | 20.45 | 25.56 | 22.295 | 4
|  | 080 | Asbestschnüre zwischen / an Bauteilen entfernen | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Asbestschnüre und Dichtungen / an Bauteilen entfernen | Stck. | 13 | 153.39 | 56.2975 | 4
|  | 100 | Hitzeschilde unter Elektroinstallationen abbauen | Stck. | 55 | 55 | # | 1
|  | 110 | Kessel- und Gebläsedichtungen demontieren, transportieren, entsorgen | psch. | 766.94 | 766.94 | # | 1
|  | 120 | Flanschverbindungen einschl. Dichtungen ausbauen und verpacken | Stck. | 4 | 19.43 | 11.955 | 6
|  | 130 | Flanschverbindungen einschl. Dichtungen ausbauen, verpacken und deponieren | Stck. | 3.77 | 87.5 | 20.285 | 10
|  | 140 | Flanschverbindungen einschl. Dichtungen ausbauen, verpacken und entsorgen, je lfm Rohr | m | 28 | 28 | # | 1
|  | 150 | Flanschverbindungen einschl. Dichtungen ausbauen und entsorgen | m² | 30 | 36 | # | 2
|  | 160 | Platten auf Unterkonstruktion demontieren | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Stützen-, Träger- und Rohrverkleidungen / -isolierungen demontieren; Abwicklung: unspezifisch | m | 4.21 | 89.5 | 25.6664 | 14
|  | 180 | Stützen-, Träger- und Rohrverkleidungen / -isolierungen demontieren; Abwicklung: bis 0,5 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | Stützen-, Träger- und Rohrverkleidungen / -isolierungen demontieren; Abwicklung: über 0,5 bis 1,5 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 200 | Stützen-, Träger- und Rohrverkleidungen / -isolierungen demontieren; Abwicklung: über 1,5 bis 3,0 m | m | 0 | 0 | # | 0
400 | 260 | 000 | Entfernung Spritzasbest
|  | 010 | Deckenschotts aus Spritzasbest, einseitig vermörtelt, mit Hochvakuumsauggerät (HVS) entfernen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Spritzasbest an Kabeln entfernen | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Spritzasbest an Stahlstützen, -trägern, Blechkanälen und Kabelpritschen entfernen; Dicke: Spritzasbestdicke bis 50 mm | m² | 100 | 100 | # | 1
|  | 040 | Spritzasbest an Stahlstützen, -trägern, Blechkanälen und Kabelpritschen entfernen; Dicke: über 50 bis 150 mm | m² | 88 | 300 | # | 2
|  | 050 | Spritzasbest an Wand- / Deckenflächen entfernen Putzträger: | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Streckmetall, Maschendraht, Holzwolleleichtbauplatten, Gipskartonplatten | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Spritzasbest in Fugen entfernen | m | 0 | 0 | # | 0
400 | 270 | 000 | Reinigung
|  | 010 | Einzelkabel grob- und feinreinigen | lfm | 1.5 | 1.5 | # | 1
|  | 020 | Flexrohre grob- und feinreinigen | lfm | 10 | 10 | # | 1
|  | 030 | Kabeltrassen und -bündel einschl. Metallschienen und -stege grob- und feinreinigen | lfm | 7.1 | 9.1 | # | 2
|  | 040 | Niederspannungsschaltanlagen grob- und feinreinigen einschl. Inventar | Stck. | 280 | 280 | # | 1
|  | 050 | Restfaserbindemittel auftragen | m² | 1 | 1 | # | 1
|  | 060 | RLT-Kanäle allseitig außen einschl. Verankerung reinigen | m² | 10.45 | 12.5 | # | 2
|  | 070 | Schaltkästen grob- und feinreinigen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Sicherungskästen grob- und feinreinigen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Stromzähler grob- und feinreinigen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Schwarzbereich einschl. Fußboden, Wände, Decken, Abschottungen durch Absaugen mit Industriestaubsauger K 1 grob- und feinreinigen; Auftragen der Restfaserbindung | psch. | 613.55 | 1278 | # | 2
|  | 110 | Schwarzbereich einschl. Fußboden, Wände, Decken, Abschottungen durch Absaugen mit Industriestaubsauger K 1 grob- und feinreinigen; Auftragen der Restfaserbindung inkl. Transport und Deponierung | m² | 0.26 | 2.46 | # | 2
|  | 120 | Wand-/ Boden-/ Deckenflächen feinreinigen; Material: Beton / Mauerwerk | m² | 2.7 | 2.7 | # | 1
|  | 130 | Wand-/ Boden-/ Deckenflächen feinreinigen; Material: Holz / Tapeten / Glas | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Wickelfalzrohre grob- und feinreinigen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Wickelfalzrohre grob- und feinreinigen | lfm | 10 | 10 | # | 1

## 400.300.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
400 | 300 | 000 | Entfernung Künstlicher Mineralfasern
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
400 | 310 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für den Abbruch kontaminierter Bausubstanz erforderlichen Gerätschaften, Werkzeuge und Maschinen | psch. | 1500 | 8486.75 | 5059.2175 | 4
|  | 020 | Doppelaufzugsanlage als Schwarz-/ Weißaufzug liefern und montieren | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Treppenturm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Weißbereichszugang; verkleidet, am Gebäude verankert | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Gerüstbrücke nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zwischen Aufzug und Gebäude mit Geländer und Befestigungen, in Stück pro Etage; Größe ca. 1,5 x 5,0 m | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Hebeeinrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zur Beschickung der Absetzbühnen in allen Geschossen installieren und abbauen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Industriestaubsauger K1, mind. 800-900 m³/h und 200 mbar, incl. Schlauchleitungen, Vorabscheider und Filterwechsel liefern, aufbauen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten, betreiben, mit dem Baufortschritt umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten dekontaminieren und abbauen | Stck. | 51.13 | 153.4 | # | 2
|  | 070 | Schadstoffcontainer; 30 m³ liefern und vorhalten | Wo | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Abfallcontainer verschließbar liefern, vorhalten, abtransportieren | Stck. | 92.03 | 92.03 | # | 1
400 | 320 | 000 | KMF-haltige Materialien, Bauteile und Einbauten
|  | 010 | KMF-haltige Matten aus Zwischendecke demontieren, gem. Anforderungen der TRGS 521 mit erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, Restfaserbindung, Unterdruckhaltung, Verpackung, Entsorgung, Nachweisverfahren | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | KMF als Matten / Platten demontieren und ordnungsgemäß verpacken; Einbauort: Decken/ Wände | m² | 1.2 | 11.81 | 5.2624 | 17
|  | 030 | KMF als Matten / Platten demontieren und ordnungsgemäß verpacken; Einbauort: zwischen Blechen | m² | 2.3 | 9.2 | 4.8486 | 7
|  | 040 | KMF-haltige Rohrisolierung demontieren gem. Anforderungen der TRGS 521 mit erforderlichen Arbeitsschutz-maßnahmen, Restfaserbindung, Unterdruckhaltung, Verpackung, Entsorgung, Nachweisverfahren | lfm | 1.23 | 15.34 | 4.8921 | 14
|  | 050 | Fußbodenkonstruktion auf Dämmschicht entfernen | m² | 18.4 | 18.4 | # | 1
|  | 060 | Fußbodenkonstruktion ohne Dämmschicht entfernen | m² | 0 | 0 | # | 0
400 | 330 | 000 | Reinigung
|  | 010 | Schwarzbereich einschl. Fußboden, Wände, Decken, Abschottungen durch Absaugen mit Industriestaubsauger K 1 grob- und feinreinigen; Auftragen der Restfaserbindung | psch. | 1278 | 1278 | # | 1
|  | 020 | Schwarzbereich einschl. Fußboden, Wände, Decken, Abschottungen durch Absaugen mit Industriestaubsauger K 1 grob- und feinreinigen; Auftragen der Restfaserbindung | m² | 0.26 | 0.26 | # | 1
|  | 030 | Wand-/ Boden-/ Deckenflächen feinreinigen | m² | 0 | 0 | # | 0